АКТ

ПРОВЕРКИ  ГОТОВНОСТИ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ К НОВОМУ 2015 – 2016  УЧЕБНОМУ ГОДУ

Составлен « 07 »  августа 2015 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа

пос.Зорино  муниципального образования «Гвардейский городской округ»

1974 года постройки

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования и дошкольного воспитания администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»

(учредитель организации)

Россия, 238203, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Зорино,

ул.Центральная, д. 17.

(юридический и фактический адрес, физический адрес организации)

Лихачёв В.В., 8(401-59)7-15-83

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В   соответствии с приказом  по управлению образования и дошкольного воспитания

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

от «17»  июня 2015   г. № 159  в период с «03 » по «07»  августа 2015 г.

комиссией _Управления образования и дошкольного воспитания муниципального образования «Гвардейский городской округ»

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» по социальным вопросам –Пахалюк Марина Анатольевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник управления образования и дошкольного воспитания муниципального образования «Гвардейский городской округ» - Габовда Надежда Николаевна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Консультант управления образования и дошкольного воспитания муниципального образования «Гвардейский городской округ» - Москвина Антонина Петровна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Консультант отдела модернизации Министерства образования Калининградской области – Забродина Тамара Зеленхановна.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник межрайонного  отдела надзорной деятельности и профилактической работы Полесского муниципального района, Правдинского района и Гвардейского городского округа  - Баканов Андрей Борисович;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Оперуполномоченный УФСБ по Калининградской области в г. Багратионовске  - Степанов Александр Андреевич;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Старший специалист первой категории Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах (по согласованию) – Джупина Наталья Михайловна;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Председатель Общественного совета при администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» (по согласованию) – Чаплев Анатолий Иванович.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная школа пос. Зорино муниципального образования «Гвардейский городской округ»

(полное наименование организации)

- Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

- Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной школы пос.Зорино муниципального образования «Гвардейский городской округ»

(полное наименование организации)

№    от « 30 » 01. 2015 года.

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «21» 07. 2015 г. № 39-АБ 019465 подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению.

Свидетельство о государственной регистрации права от «21» 07. 2015 г. № 39-АБ 4019466, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией).

Свидетельство об аккредитации организации выдано «31» марта 2015 г.,

Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

серия 39А01  № 0000180, срок действия свидетельства с «31» марта  2015  г. до «17» марта 2023 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «16» марта 2015 г., серия 39Л01  № 0000335, регистрационный номер ОО-1825 Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской области,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

- Паспорт безопасности организации от «    »                    2015 года

оформлен.

(оформлен, не оформлен)

Декларация пожарной безопасности от «___» _________ 20___ года.

не оформлена

(оформлена, не оформлена)

- Количество зданий (объектов) организации - 1 единица, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Количество и объемы, проведенных в 2014-2015 году:

а) капитальных ремонтов объектов – 1,

ремонт спортивного зала и кровли над ним   «ООО Дока Центр»

(наименование организации, выполнявшей работы)

___________________         гарантийные обязательства имеются

(оформлены, не оформлены)                 (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 1 объекте:

промывка с дезинфекцией внутренней системы водопровода,

(наименование объекта)

ИП Федосеев В.А.

(наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлен №1 от 15.05.2015 г., гарантийные

(оформлены, не оформлены)

обязательства имеются                                                                 (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объекте образовательной организации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа пос.Зорино муниципального образования «Гвардейский городской округ», проведен косметический ремонт в здании школы

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:  замена дверных проемов, замена деревянного пола в здании школы

_____________________________________________________________________________

(перечислить их количество и основной перечень работ)

- Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются, (не соблюдаются) соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:  дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее образование, дополнительное образование детей и взрослых_

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________;

б)  проектная допустимая численность обучающихся - 167 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 103 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2014 - 2015 годов - 9 человек; из них поступивших в ВУЗы - 0 человек, профессиональные образовательные организации - 8 человек, работают - 1 человек, не работают – 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 10 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего- 9 (  и ГКП) ; количество обучающихся –       человека;

из них обучаются:

в 1 смену -  9 классов ( и ГКП),          обучающихся;

во 2 смену – 0 классов, 0 обучающихся.

ж) количество групп продленного дня - 4;

игротек - 1,

спален - 0,

площадок для проведения подвижных игр и прогулок - 4;

з) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

и) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

к) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 10 человек   83 %;

научных работников – 0  человек ____0__ %;

инженерно-технических работников - 0 человек ____0__ %;

административно-хозяйственных работников - 2 человека ___100__ %;

производственных работников – 0 человек ______ %;

учебно-воспитательных работников - _1___ человек __100____ %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0

человек __0____ %;

Прошли медкомиссию  12  из (12), 100 %

л) наличие плана работы организации на 2015 - 2016 учебный год - имеется.

(имеется, не имеется)

Сведения о введении ФГОС:

1 класс -     уч-ся;

2 класс - 9 уч-ся;

3 класс - 9 уч-ся;

4 класс - 8 уч-ся;

5 класс – 13 уч-ся.

- Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья оборудованы;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | Процент оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабинеты начальных классов | 4 | 4 | 85 | имеется | имеется | хорошее | нет |  |
|  | Кабинеты иностранного языка | 1 | 1 | 75 | имеется | имеется | удовлетворительное | нет |  |
|  | Кабинет физики и информатики | 1 | 1 | 90 | имеется | имеется | удовлетворительное | оборудован |  |
|  | Кабинет химии и биологии | 1 | 1 | 50 | имеется | имеется | хорошее | оборудован |  |
|  | Кабинет русскогоязыка и лит-ры | 2 | 1 | 85 | имеется | имеется | хорошее | нет |  |
|  | Кабинет математики | 1 | 1 | 90 | имеется | имеется | хорошее | нет |  |
|  | Кабинет ГКП | 1 | 1 | 85 | имеется | имеется | хорошее | нет |  |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) типовое помещение, емкость 25 человек, состояние хорошее;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

- тренажерный зал – не имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) , емкость _____ человек, состояние ;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

- музыкальный зал имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) приспособлен, емкость ___25__ человек, состояние удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

- музей  создаётся, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение), емкость 15 человек, состояние ________________________________;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

- учебные мастерские – не имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) _____________________________________, емкость _____ человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - ; столярная мастерская - ; и др.)________________________________________________________________ состояние ________________________________;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

- компьютерный класс имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) типовое, емкость __8___ человек, состояние удовлетворительное; наличие документов подтверждающих разрешение удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

в)	организация	компьютерной	техникой

обеспечена не в полном объеме

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 20  единиц, из них подлежит списанию – 0  единиц, планируется к закупке в текущем учебном году  3  единицы. Основные недостатки:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

г) наличие      и      обеспеченность      организации      спортивным оборудованием, инвентарем имеется, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеется, не имеется)

обеспечивает, его состояние удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «_03

____________________________________________________________________________________.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании:

______________________________________________________________

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________;

д)	обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели: имеется;

е)	обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Потребность в замене мебели: имеется;

ж)	сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг художествен. – 7900 экз.; фонд учебников – 1350  экз,  ___________100__ %;

научно-педагогическая и методическая литература -  200 экз..

Основные недостатки: __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

Потребность в обновлении книжного фонда имеется.

(имеется, не имеется)

6.   Состояние  земельного  участка  закрепленного  за  организацией удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка -  1,39 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников - имеется,

(имеется, не имеется)

их техническое    состояние    и    соответствие    санитарным    требованиям - соответствует санитарным нормам.

(состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и
соответствие санитарным требованиям – имеется, футбольное поле №1 60х40 м, футбольное поле № 2 55х35 м , дорожка для кросса 450 м, спортивный городок 40х10 м , мини-комплекс «Здоровье» 91 кв.м, площадка для пляжного волейбола 30х20 м  состояние объектов удовлетворительное, требованиям безопасности соответствуют.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах

соблюдаются.

(соблюдается, не соблюдается)

Основные недостатки: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано по договору с ГЦРБ г, Гвардейска

.

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется _________________________________

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве ___1___ человек, в том числе:

| Должность | Профиль работы | Количество ставок | Характер работы (штат, договор) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фельдшер ФАП пос.Зорино |  |  |  |  |

Лицензия на медицинскую деятельность __________________________ от

(оформлена не оформлена)

«	__»_____________20___г,№ _______, регистрационный номер;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет   - _не имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) _____________________________________, емкость _____ человек, состояние ________________________________;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

логопедический кабинет   - _не имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) _____________________________________, емкость _____ человек, состояние ________________________________;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

кабинет педагога-психолога- не имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) _____________________________________, емкость _____ человек, состояние ________________________________;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

стоматологический кабинет- не имеется, приспособлен (типовое

(имеется, не имеется)

помещение) _____________________________________, емкость _____ человек, состояние ________________________________;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

процедурная – не имеется, приспособлен (типовое помещение)

(имеется, не имеется)

_____________________________________, емкость _____ человек, состояние ________________________________;

Потребность в медицинском оборудовании______________________________:

(имеется, не имеется)

_________________________________________________________________.

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

8. Питание обучающихся организовано;

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в две смены в одной

(количество смен)	               (количество столовых)

столовой на 30 посадочных мест. Буфет имеется

(имеется, не имеется)

Качество   эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет   100 %, в том  числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 42 детей, что составляет 100 %  от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется  по договору с  ООО  «Русский пир» (договор № 2  от 01. 01.2015 года)

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др, реквизиты договора)

Основные недостатки:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

г) хранение продуктов организовано, санитарным  нормам соответствует.

(организовано, не организовано)                                                 (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки:____________________________________________________

_____________________________________________________________________________;

д)  обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное_______

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки:	__________________________________

____________________________________________________________________________________.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не  имеется.

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать  наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: __________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников	-

имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки:	___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации  имеется________________________________________________________________;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован

(организован, неорганизован)

бутилированное.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки:	___________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС» договор №  2088/238-11  от 01 января 2015 года,  АНО «ДЕЗИНФЕКЦИЯ» договор № 243 от 27 марта 2015 года,

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9.  Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников
и производственных помещений (участков) и др. частично не соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям  к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий 52  человека, _50  % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

| № п\п | Наименование | Марка транспортного средства | Количество | Год приобретения | Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 Автобусы для перевозки детей. Технические требования | Техническое состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школьный автобус | Peugeot Boxer 222335 | 1 | 2013 | соответствует | хорошее |  |

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники –  имеется; установленным требованиям 	 соответсвует

(имеется, не имеется)                                             (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

Потребность в замене (дополнительной закупке) – не  имеется

(имеется, не имеется)

количество -

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а)	охрана	объектов	организации	осуществляется

сторожа

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе _2___ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе   1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:_____________;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты  оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

пульт централизованного наблюдения, телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д)  территория организации ограждением

оборудована , но не обеспечивает несанкционированный доступ;

(оборудована, не оборудована)	(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба  организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации	 нормативным требованиям:

соответствует:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2015  году проверка состояния пожарной безопасности проводилась, ______________________________

(проводилась, не проводилась)

№  14 от 27 февраля 2015 г. МОНД и ПР Полесского муниципального района, Гвардейского и Правдинского районов УНД и ПР ГУ МЧС Россиипо Калининградской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки в соответствии с требованиями и  предписания

Предписание № 14/1 от 05.02. 2015 года;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  оборудованы.
                                                                                                                                                                            (оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АУПС (автоматическая установка пожарной сигнализации)  «Гранит»_____________________________________

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая  оповещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок

_______________________________________________________________________________________________________.пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы; системой дымоудаления – нет.

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
	                                                                                      (обеспечивает, не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выводов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся 
                                                  (обеспечивает, не обеспечивает)

и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования
проводилась. Вывод на основании акта № 1208/13   от «13» августа 2013 года

(проводилась, не проводилась)

года, выданного «Электролаборатория ИП «Горчичкин В.И..»                                                                                      (наименование организации, проводившей проверку) ;

(соответствует (не соответствует) нормам) соответствует

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре  организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной
безопасности: не выявлены.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полном объеме)

Отопление   помещений       и   объектов   организации   осуществляется

котельная состояние

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы  проведена_договор № 28 с ООО «Аверс Балт» от 02.10.2014

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 1 % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 99  %. Хранение топлива организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет, естественная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15.    Водоснабжение    образовательной    организации    осуществляется центральное.

- Газоснабжение образовательной организации: нет

- Канализация замкнутого типа

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная школа пос. Зорино муниципального образования «Гвардейский городской округ»

(полное наименование организации)

К новому 2015-2016 учебному году __________________________

(готова, не готова)

- Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

- В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие организацию учебного процесса:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________.

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями,, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «____» _________________ 20__ г.

разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем  комиссии;

в период с «____» _______________ по «_____» ________________ 20___ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «____» ______________ 20___г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: _________________                       М.А. Пахалюк

(роспись)                               (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:              _________________                        Н.Н. Габовда

(роспись)                               (инициалы, фамилия)

_________________                         А.П. Москвина

(роспись)                               (инициалы, фамилия)

_________________                         Т.З. Забродина

(роспись)                               (инициалы, фамилия)

_________________                         А.Б. Баканов

(роспись)                               (инициалы, фамилия)

___________________                         Г.Н. Бубенов

(роспись)                               (инициалы, фамилия)

__________________                         А.А. Степанов

(роспись)                               (инициалы, фамилия)

_________________                         Н.М. Джупина

(роспись)                               (инициалы, фамилия)

_________________                             А.И. Чаплев

(роспись)                               (инициалы, фамилия)